## группа 7 вар 2
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Карат"
|  | Наименование управляющей компании | ООО "Карат"
|  | категория домов | МКД с наружными стенами из кирпича, железобетонных панелей, кровлей из рулонных материалов, без лифта, БЕЗ МУСОРОПРОВОДА с ЦО с ГВС с ХВС с централизованным водоотведением, БЕЗ ГАЗА (группа 7)
|  | количество домов по данной категории | 3
|  | адреса домов | Горького 103
|  | общая площадь, кв.м | 539.8
№ п/п | № согласно сметы расходов | Наименование работы и услуги по содержанию общего имущества МКД | Ед.изм. | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества МКД | трудоемкость работы | всего общая площадь | стоимость на 1 кв м
1 | 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  |  | 6699.81 |  |  | 1.0343
2 | 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов МКД
3 | 1.1.1 | осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м.общей S | 2 раза за период | 146.56 |  | 539.8 | 0.022626
4 | 1.2 | Работы, выполняемые в зданиях с чердаками и подвалами МКД
5 | 1.2.1 | очистка чердаков и подвалов от мусора | 100 кг мусора |  |  |  | 539.8 | 0
6 | 1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, фасадов, внутренней отделки МКД
7 | 1.3.1 | осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м.общей площади осматр.пом. | 2 раза за период | 1696 |  | 539.8 | 0.26183
8 | 1.3.2 | осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. осматр.S | 2 раза за период | 1168.75 |  | 539.8 | 0.18043
9 | 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий в МКД
10 | 1.4.1 | осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. осматр.S | 2 раза за период | 119.52 |  | 539.8 | 0.018451
11 | 1.4.2 | осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. осматр.S |  |  |  | 539.8 | 0
12 | 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
13 | 1.5.1 | осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2 раза за период | 1187.2 |  | 539.8 | 0.18328
14 | 1.5.2 | осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  |  | 539.8 | 0
15 | 1.5.3 | очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м. кровли | 2 раза за период | 931.82 |  | 539.8 | 0.14385
16 | 1.5.4 | очистка желобов и водосточных воронок от мусора, листьев | 1 п..м. |  |  |  | 539.8 | 0
17 | 1.5.5 | очистка кровли, козырьков из рулонных материалов от снега, снежных свесов и сосулек | 100 кв.м. кровли, козырьков |  |  |  | 539.8 | 0
18 | 1.5.6 | очистка кровли из штучных материалов от снега, снежных свесов и сосулек с применением механизмов | 100 кв.м. кровли |  |  |  | 539.8 | 0
19 | 1.5.7 | осмотр и очистка внутридомовой ливневой канализации от мусора, засоров | 1 воронка, отвод |  |  |  | 539.8 | 0
20 | 1.5.8 | восстановительные работы по устранению протечек | 100 кв.м. кровли |  |  |  | 539.8 | 0
21 | 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД
22 | 1.6.1 | осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общ.S осматр.пом. |  |  |  | 539.8 | 0
23 | 1.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
24 | 1.7.1 | осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 2 раза за период | 177.96 |  | 539.8 | 0.027473
25 | 1.7.2 | осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов |  |  |  | 539.8 | 0
26 | 1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
27 | 1.8.1 | осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м.оконных и дверных заполнений | 2 раза за период | 1272 |  | 539.8 | 0.19637
28 | 1.9 | восстановительные работы по конструктивным элементам |  |  | 0 |  | 539.8 | 0
29 | 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав ОИ в МКД |  |  | 170169.3 |  |  | 26.2704
30 | 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД
31 | 2.1.1 | осмотр системы мусороудаления | 100 п.м.мусоропровода |  |  |  | 539.8 | 0
32 | 2.1.2 | удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными на I этаже в домах до 10 этажей | 1 куб.м. ТБО |  |  |  | 539.8 | 0
33 | 2.1.3 | влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на I этаже, в домах до 10 этажей | 100 кв.м. S мусороприемных камер |  |  |  | 539.8 | 0
34 | 2.1.4 | уборка мусороприемных камер , расположенных на I этаже в домах до 10 этажей, окрашенных масляной краской, без шланга | 100 кв.м. S мусороприемных камер |  |  |  | 539.8 | 0
35 | 2.1.5 | уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10 этажей | 100 клапанов |  |  |  | 539.8 | 0
36 | 2.1.6 | дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 100 м.мусоропровода |  |  |  | 539.8 | 0
37 | 2.1.7 | мойка переносных мусоросборников без шланга | 100 ед. |  |  |  | 539.8 | 0
38 | 2.1.8 | дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 10 ед. |  |  |  | 539.8 | 0
39 | 2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД
40 | 2.2.1 | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 квартира |  | 0 |  | 539.8 | 0
41 | 2.2.2 | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции в МКД без чердачного помещения | 1 шахта |  |  |  | 539.8 | 0
42 | 2.2.3 | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции в МКД с теплым, холодным чердачным помещением | 1 шахта | 1 раз за период | 1578.37 |  | 539.8 | 0.24367
43 | 2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД
44 | 2.3.1 | осмотр общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в чердачных и подавльных помещениях МКД | 100 кв.м. осматр.S | 2 раза за период | 4319.99 |  | 539.8 | 0.66691
45 | 2.3.2 | осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения | 1 квртира | 2 раза за период | 1280 |  | 539.8 | 0.1976
46 | 2.3.3 | визуальный осмотр ОДПУ воды, тепловой энергии, проверка наличия и нарушения пломб, снятие и запись показаний в журнал | 1 ОДПУ | 2 раза за период | 13230.8 |  | 539.8 | 2.0425
47 | 2.3.4. | обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 ОДПУ | 2 раза за период | 16775.56 |  | 539.8 | 2.5898
48 | 2.3.5 | проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров ОДПУ воды, тепла | 1 ОДПУ/1 УКУТЭ/1 фильтр |  |  |  | 539.8 | 0
49 | 2.3.6 | проверка работоспособности общедомовой запорной арматуры сетей водоснабжения, теплоснабжения | 1 шт. |  |  |  | 539.8 | 0
50 | 2.3.7 | проверка исправности канализационных вытяжек | 1 вытяжка | 1 раз за период | 1578.37 |  | 539.8 | 0.24367
51 | 2.3.8 | прочистка канализационного лежака, стояка | 1 п.м. | 1 раз за период | 8869.17 |  | 539.8 | 1.3692
52 | 2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД (при наличии централизованного теплоснабжения)
53 | 2.4.1 | осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных поменщениях | 100 кв.м. осматр.помещений | 2 раза за период | 800 |  | 539.8 | 0.1235
54 | 2.4.2 | регулировка и наладка системы отопления | 1 здание | 1 раз за период | 1418.13 |  | 539.8 | 0.21893
55 | 2.4.3 | ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 1 стояк | 1 раз за период | 1786.84 |  | 539.8 | 0.27585
56 | 2.4.4 | ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 1 раз за период | 1212.5 |  | 539.8 | 0.18718
57 | 2.4.5 | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 100 м трубопровода | 1 раз за период | 7128.13 |  | 539.8 | 1.1004
58 | 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД
59 | 2.5.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  | 1 раз за период | 729.6 |  | 539.8 | 0.11263
60 | 2.5.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  | 539.8 | 0
61 | 2.5.3 | техническое обслуживание силовых и осветительных установок и внутридомовых электрических сетей (ремонт сидит в п.2.7) |  | 1 раз за период | 216 |  | 539.8 | 0.033346
62 | 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
63 | 2.6.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов в тч диагностика; |  |  |  |  | 539.8 | 0
64 | 2.6.2 | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений |  |  |  |  | 539.8 | 0
65 | 2.7 | восстановительные работы (текущий ремонт) для работоспособности инженерных сетей |  | по мере необходимости на основании дефектных ведомостей | 109245.84 |  | 539.8 | 16.8652
66 | 3 | Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав ОИ МКД, работы по содержанию придомовой территории МКД |  |  | 56611.73 |  |  | 8.74
67 | 3.1 | Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав ОИ в МКД
68 | 3.1.1 | дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 100 кв.м. обрабатываемой S помещений | 1 раз за период | 314.16 |  | 539.8 | 0.048499
69 | 3.2 | Работы по содержанию придомовой территории
70 | 3.2.1 | очистка урн от мусора | 100 шт | 248 раз за период | 1901.25 |  | 539.8 | 0.29351
71 | 3.2.2 | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. | 100 кв.м. территории | 248 раз за период | 9979.48 |  | 539.8 | 1.5406
72 | 3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года
73 | 3.3.1 | сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 100 кв.м. территории | 120 раз за период | 447.09 |  | 539.8 | 0.069021
74 | 3.3.2 | сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 100 кв.м. территории | 120 раз за период | 1948.36 |  | 539.8 | 0.30078
75 | 3.3.3 | очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 100 кв.м. территории | 60 раз за период | 6808.26 |  | 539.8 | 1.051
76 | 3.3.4 | очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 100 кв.м. территории | 60 раз за период | 10995.63 |  | 539.8 | 1.6975
77 | 3.3.5 | механизированная уборка территории от снега | 100кв.м. территории | 2 раза за период | 1344.73 |  | 539.8 | 0.2076
78 | 3.3.6 | очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1шт | 60 раз за период | 229.96 |  | 539.8 | 0.035501
79 | 3.3.7 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в холодный период года | 100 кв.м. территории | 120 раз за период | 5289.13 |  | 539.8 | 0.80653
80 | 3.3.8 | посыпка территории | 100 кв.м. территории | 20 раз за период | 237.59 |  | 539.8 | 0.036679
81 | 3.4 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
82 | 3.4.1 | осмотр придомовой территории, оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок, расположенных на придомовой территории МКД | 100 кв.м. осматр.S |  |  |  | 539.8 | 0
83 | 3.4.2 | уборка детских и спортивных площадок | 100 кв м площадок |  |  |  | 539.8 | 0
84 | 3.4.3 | стрижка газона | 100 кв.м. территории | 2 раза за период | 5904.87 |  | 539.8 | 0.91158
85 | 3.4.4 | подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса в летний период | 100 кв.м. территории | 128 раз за период | 2103.47 |  | 539.8 | 0.32473
86 | 3.4.5 | уборка газонов средней, сильной засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 кв.м. территории | 60 раз за период | 3364.27 |  | 539.8 | 0.51937
87 | 3.4.6 | уборка газонов от случайного мусора | 100 кв.м. территории | 60 раз за период | 3279.01 |  | 539.8 | 0.50621
88 | 3.4.7 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в теплый период года | 100 кв.м. территории | 128 раз за период | 1043.75 |  | 539.8 | 0.16113
89 | 3.5 | Работы по обеспечению вывоза отходов
90 | 3.5.1 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  |  | 539.8 | 0
91 | 3.6 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:
92 | 3.6.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  | 539.8 | 0
93 | 3.6.2 | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; |  |  |  |  | 539.8 | 0
94 | 3.6.3 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  | 539.8 | 0
95 | 3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | 539.8 | 0
96 | 3.8 | Восстановительные работы по восстановлению общего имущества на придомовой территории МКД |  | по мере необходимости на основании дефектных ведомостей | 1420.72 |  | 539.8 | 0.21933
97 | 4 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав ОИ в МКД |  |  | 15925.04 |  |  | 2.46
98 | 4.1 | подметание лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением в МКД выше 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади |  | 0 |  | 539.8 | 0
99 | 4.2 | мытье лестничных площадок и маршей, полов кабин лифтов в МКД выше 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади |  | 0 |  | 539.8 | 0
100 | 4.3 | подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением в МКД до 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади | 36 раз за период | 13064.96 |  | 539.8 | 2.01
101 | 4.4 | мытье лестничных площадок и маршей в МКД до 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади | 12 раз за период | 1859.09 |  | 539.8 | 0.287
102 | 4.5 | мытье стен, окрашенных масляной краской, в помещениях общего пользования, стен лифтов | 100 кв.м. убираемой площади стен | 1 раз за период | 250.79 |  | 539.8 | 0.038716
103 | 4.6 | мытье оконных ограждений, радиаторных решеток, металлических перил, чердачных лестниц в помещениях общего пользования | 100 кв.м.убираемой площади | 12 раз за период | 370.83 |  | 539.8 | 0.057248
104 | 4.7 | мытье деревянных перил, чердачных лестниц в помещениях общего пользования | 100 кв.м.убираемой площади | 12 раз за период |  |  | 539.8 | 0
105 | 4.8 | обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 100 кв.м. потолков | 1 раз за период | 37.87 |  | 539.8 | 0.0058463
106 | 4.9 | мытье отопительных приборов (радиаторов) в помещениях общего пользования | 100 кв.м.площади отопительных приборов |  | 3.73 |  | 539.8 | 0.00057583
107 | 4.10 | протирка пыли с колпаков светильников в помещениях общего пользования | 100 ед. |  | 3.3 |  | 539.8 | 0.00050945
108 | 4.11 | мытье и протирка дверей в в помещениях общего пользования | 100 кв.м. дверей |  | 3.2 |  | 539.8 | 0.00049401
109 | 4.12 | протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 кв.м. подоконников | 12 раз за период | 256.18 |  | 539.8 | 0.039549
110 | 4.13 | мытье окон, труднодоступных для работы, в помещениях общего пользования | 100 кв.м. окон с одной стороны | 1 раз за период | 71.3 |  | 539.8 | 0.011007
111 | 4.14 | мытье почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 100 кв.м. площади почтовых ящиков |  | 1.74 |  | 539.8 | 0.00026862
112 | 4.15 | мытье шкафов для электрощитков и слаботочных устройствв помещениях общего пользования | 100 кв.м.убираемой площади |  | 2.05 |  | 539.8 | 0.00031648
113 | 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
114 | 5.1 | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) (в том числе организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта и обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта); | 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  |  | 539.8 | 0
115 | 5.2 | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  |  | 539.8 | 0
116 | 6 | управление МКД | 1000 м2 общей площади жилых помещений | на регулярной основе | 29861.736 |  | 539.8 | 4.61
117 | 7 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1000 м2 общей площади жилых помещений | по мере необходимости по поступлению заявок | 6971.98 |  | 539.8 | 1.0763
|  | ИТОГО |  |  | 286239.596 |  |  | 44.1911
|  | итого | 44.1922 |  | 286239.596
|  | содержание | 22.4977 |  | 145711.3
|  | управление | 4.61 |  | 29861.736
|  | текущий ремонт (восстановительные работы в целях восстановления работоспособности) | 17.0845 |  | 110666.56